ZAŁĄCZNIK NR 1

Do uchwały nr 165/04
Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego

z dnia 26 marca 2004r.
DPR-II.MW/7333/427/04

WNIOSEK

Na podstawie 23 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80, poz. 717), w związku z zawiadomieniem Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów z dnia 18.03.2004r., znak: POŚ 7323-7/7-2/2004, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów dla terenów działek nr 501, 391, 399, 372, 502, 375, 384, 503, 381, 424/1 oraz części działek: 504 i 425/1 w obrębie Bieczyno, którego przedmiotem jest lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach dotychczas rolnych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

składa wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów dla ww. terenów obrębie Bieczyno o uwzględnienie ustaleń zawartych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego dotyczących zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych przytoczonych niżej:
a) z obszarów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych należy wykluczyć:

· obszary wykluczone z zainwestowania ze względów kulturowych;

· obszary, których wykluczenie wynika z uwarunkowań szczególnych.
b) w procesie określania lokalizacji elektrowni wiatrowych należy uwzględnić wytyczne:

· minimalną odległość od zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi – nie mniejszą niż 500 – 800 m, w zależności od usytuowania siłowni wiatrowej i budynków względem stron świata; 

· minimalne odległości od:

· skraju lasu – 200 m,

· dróg o nawierzchni utwardzonej i linii kolejowych – 100 m;,

· linii elektroenergetycznych .n.n., SN – 1długość ramienia wirnika,

· linii elektroenergetycznych WN, NN – 3 długości ramienia wirnika,

· obiektów kubaturowych niemieszkalnych – 100m,

· min. odległość pomiędzy poszczególnymi siłowniami nie mniejszą niż 300 m;

·  siłownie lokalizować poza projektowaną i istniejącą trasą gazociągu wysokiego ciśnienia,

· siłownie lokalizować w większych zespołach (farmach) z podaniem maksymalnej wysokość konstrukcji w zależności od warunków lokalnych, ujednolicenie typu siłowni i kolorystyki w ramach jednej farmy, odległość pomiędzy farmami min. 5 km;

· zapewnić dojazdy do siłowni,

·  wyznaczyć lokalizacje stacji transformatorowych WN/SN (GPZ) wraz z drogami dojazdowymi oraz przebieg linii elektroenergetycznych itp.

Otrzymuje:

Pan Sławomir Ruszkowski

Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów

Rynek 15

72-320 TRZEBIATÓW

