UCHWAŁA Nr ……………
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia …………… 2015 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Myślibórz 

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995)
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyznacza się aglomerację Myślibórz o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 13744, położoną w województwie zachodniopomorskim, z oczyszczalnią ścieków w Myśliborzu, której obszar obejmuje miejscowości: Myślibórz, Klicko, Golenice, Sobienice. 
§ 2

Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 3

Uchyla się Uchwałę Nr XXII/296/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia                    19 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Myślibórz oraz likwidacji aglomeracji Myślibórz wyznaczonej rozporządzeniem Nr 90/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1334).
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Z dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa przejął od wojewody kompetencje wyznaczania aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000. Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) wyznaczenie aglomeracji przez sejmik województwa następuje w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest spełnienie wszystkich wymogów zapisanych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995).

Aglomerację Myślibórz, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne wyznacza Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, tj. Rady Miasta Myślibórz.

Procedura wyznaczenia aglomeracji Myślibórz, w związku ze zmianą granic obszaru aglomeracji i zwiększeniem równoważnej liczby mieszkańców, została wszczęta na wniosek Pana Jarosława Łozy Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu,  działającego z upoważnienia Gminy Myślibórz, który wystąpił z wnioskiem o zmianę aglomeracji Myślibórz i przedłożył nową propozycję planu aglomeracji przygotowaną w oparciu o „Wieloletni Plan Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych (Uchwała Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr IX/54/2015 z dnia 28.04.2015 r.)
Przedłożone przez Pana Jarosława Łozę Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu  działającego z upoważnienia Gminy Myślibórz materiały zweryfikowano stwierdzając, że spełniają one wymogi określone w  wyżej wymienionym rozporządzeniu i mogą stanowić podstawę do wyznaczenia niniejszej aglomeracji.
Projekt aglomeracji Myślibórz został przedłożony do zaopiniowania: Radzie Miasta w Myśliborzu  która wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu planu aglomeracji Myślibórz w formie Uchwały Nr XVII/136/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 listopada 2015 roku. Jednocześnie projekt aglomeracji Myślibórz został przesłany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie celem uzgodnienia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnił zweryfikowany projekt aglomeracji Myślibórz w postanowieniu z dnia 5 listopada 2015 r., znak: WONS-NS.070.9.2015.MM. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie uzgodnił zmianę aglomeracji Myślibórz w piśmie z dnia 2.11.2015 r., znak: ZO-5041-8-1/15-jm.
Obszar aglomeracji Myślibórz, wyznaczony na mapie w skali 1:25000, obejmuje swym zasięgiem system istniejącej i planowanej kanalizacji zbiorczej na terenie miejscowości: Myślibórz, Klicko, Golenice, Sobienice. Zmiana granic spowodowana jest planowanym włączeniem miejscowości Golenice i odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie miasta Myślibórz. Aktualnie ścieki z miejscowości Golenice  oczyszczane są w oczyszczalni Golenice, a następnie wprowadzane bezpośrednio do jeziora Dobropolskiego  (Golenickiego). Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 1 pkt. 2 lit. d)  Prawa wodnego, odprowadzanie ścieków  do jeziora oraz do ich dopływów jest dopuszczalne jeżeli czas ich dopływu jest dłuższy niż 24 godziny. Brak możliwości wprowadzania ścieków do innego odbiornika stanowi podstawę podjęcia decyzji o likwidacji oczyszczalni w Golenicach i skierowania ścieków do oczyszczalni w Myśliborzu. Ponieważ  projektowana sieć kanalizacyjna z Golenic do Myśliborza będzie przebiegała przez miejscowość Sobienice, włączenie jej do aglomeracji Myślibórz jest w pełni uzasadnione. 
Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna o długości 22,7 km. Obecnie ścieki oczyszczane są w  dwóch oczyszczalniach:  biologicznej oczyszczalni   z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu w Myśliborzu  i  planowanej  do likwidacji oczyszczalni w Golenicach.  W granicach aglomeracji planowane jest wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości 6,5 km. Średni wskaźnik koncentracji dla projektowanej sieci będzie wynosić 139 Mk/km. 

Średnia dobowa przepustowość oczyszczalni w Myśliborzu wynosi 2667,26  m3/d,  a projektowana wydajność w RLM równemu 14723,6. Planowane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 2170 m3/d. Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków wynosi ok. Qśr.d. = 1898 m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Myśla w km 70+500. Eksploatacja oczyszczalni oraz zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika odbywa się na podstawie decyzji Starosty Myśliborskiego z dnia 8.07.2011 r., znak BOŚ.63.41.84.2011.WW,  z ustalonym terminem ważności do dnia 7.07.2021 roku. 

Średnia dobowa przepustowość oczyszczalni Golenice wynosi 1447,29  m3/d,  a projektowana wydajność w RLM równa 459.  Średni dobowa ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni w 2014 r. wynosiła ok. 130  m3/d (dane z przepływu). Na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do jeziora Dobropolskiego (Golenickiego), udzielone zostało decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 17 lipca 2015 r., znak WŚR.6341.34.2004.KM pozwolenie wodnoprawne. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, stwierdził nieważność w/w decyzji w zakresie pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie której aktualnie działa oczyszczalnia w Golenicach. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu  eksploatujące oczyszczalnie złożyło odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, iż odprowadzenie ścieków oczyszczonych bezpośrednio do jeziora nie może być rozwiązaniem akceptowanym w dłuższej perspektywie i wymaga podjęcia działań zmierzających do włączenia miejscowości Golenice do sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki  do oczyszczalni w Myśliborzu.
Aglomeracja Myślibórz o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 8274 była wyznaczona Uchwałą Nr XXII/296/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Myślibórz oraz likwidacji aglomeracji Myślibórz wyznaczonej rozporządzeniem Nr 90/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1334). 
Ponieważ Pan Jarosława Łoza Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
z o.o. w Myśliborzu, działający z upoważnienia Gminy Myślibórz przedłożył propozycję planu aglomeracji Myślibórz obejmującą zmieniony obszar i zwiększoną wielkość RLM do 13744 zasadnym więc jest uchylenie w/w Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i wyznaczenie nowej aglomeracji Myślibórz. 

Wejście w życie uchwały nie obciąży budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Wyznaczenie przedmiotowej aglomeracji umożliwi gminie ubieganie się o środki z funduszy celowych na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymaganą sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalnią ścieków.                     

PAGE  

