PYTANIA OD WYKONAWCÓW

1. Czy zamawiający dopuści urządzenia z wyborem większej ilości języków.

Tak.

2. Dotyczy: Język

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści do postępowania urządzenie, które posiada zaprogramowane dwa języki - polski i niemiecki, komendy postępują po sobie, najpierw po polsku a następnie po niemiecku?

Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności takie urządzenie pod warunkiem, że takie oprogramowanie nie będzie wpływało na poprawne działanie urządzenia i przebieg procesu udzielenia pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED oraz urządzenia te będą spełniały pozostałe wymagania zawarte w rozeznaniu rynkowym.